### MINISTÉRIO DA SAÚDE

- SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

##### DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

#### COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 1.686/GM/MS, DE 20 DE SETEMBRO DE 2002, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE BANCO DE TECIDO MUSCOESQUELÉTICO, ENCAMINHE-SE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/MS, AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NO PROCESSO Nº ______________________________ DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E ANALISADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

- BANCO DE TECIDOS MUSCOESQUELÉTICO:___________________________________________________

- I – SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO PARA BANCO DE TECIDO MUSCULOESQUELÉTICO

- 1 – NORMAS GERAIS

Exigências gerais para cadastramento:

O Banco de tecidos músculo esquelético deverá funcionar em estabelecimento que esteja autorizado pelo Sistema Nacional de Transplantes e que esteja em funcionamento para atendimento das demandas nas 24 horas do dia, todos os dias, e assegurar o controle e garantia de qualidade dos procedimentos, equipamentos, reagentes e correlatos.

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR: ___________________________________________________________

- CGC:______________________________________________________________________________________

### Número do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES__________________

(Preenchimento obrigatório de acordo com a Portaria SAS/MS nº 284 de 25 de junho de 2004)

NATUREZA: 	CONTRATADO			            

ESTADUAL				

FEDERAL				

FILANTRÓPICO			

MUNICIPAL				

PRÓPRIO				

UNIVERSITÁRIO			

ENDEREÇO____________________________________________________________________________________________________________________________________CEP: __________________________________

- MUNICÍPIO:______________________________________________ESTADO:__________________________

- TELEFONE __________________________________________FAX: __________________________________

EMAIL:____________________________________________________________________________________

O Banco, cumpre no que lhe cabe, ao disposto na Lei 9434, de 04 de fevereiro de 1997 e no Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997 e no Regulamento Técnico aprovado pela Portaria GM/MS Nº 3.407, de 05 de agosto de 1998.

(   ) sim     (   ) não

O Banco apresenta Licença de Funcionamento emitida pela Coordenadoria de Fiscalização Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde.(anexar cópia)

(   ) sim	     (   ) não

n.º da licença próprio para o Banco de Tecido-Musculo-Esquelético: __________________________

prazo de validade _______________________

Funciona 24h do dia para atendimento das demandas                                                   	(   ) sim   (   ) não

Assegura o controle e garantia de qualidade dos procedimentos, equipamentos, reagentes e correlatos

(   )sim    (   )não

2 – NORMAS ESPECÍFICAS:

2.1 - Equipe Técnica:

- Uma equipe técnica para atividades internas compostas por um diretor técnico – médico com treinamento formal em operação de banco de tecidos ou similar, com habilitação para coordenar as atividades a serem executados pelo Banco.

(  ) sim          (  ) não

Nome do médico: _______________________________________________________________

CRM: ________________________________________________________________________

- Um assessor  técnico na área de tecidos muscoesqueléticos – médico com experiência comprovada na área de transplante de tecidos muscoesqueléticos

(  ) sim            (  ) não

Nome do médico: ______________________________________________________________

CRM: ________________________________________________________________________

- Um profissional de nível superior na área da saúde com treinamento para execução das atividades concernentes ao processamento, armazenamento e outras rotinas relacionadas ao banco de tecidos muscoesquelético.

(  ) sim            (  ) não

Nome : _________________________________________________________________________

Nº do Registro no Conselho de Classe ________________________________________________

- Um  profissional para as tarefas administrativas		(  ) sim            (  ) não

2.2 – Equipe Técnica para Captação

- Dois médicos com treinamento específico para esta atividade, responsáveis por todo o processo de captação, coleta de material para exames, acondicionamento, transporte e entrega no Banco de Tecido Músculo Esquelético.

(  ) sim            (  ) não

Nome do médico: _______________________________________________________________

CRM: ________________________________________________________________________

Comprovação da experiência anexa.

Nome do médico: _______________________________________________________________

CRM: ________________________________________________________________________

Comprovação da experiência anexa.

- Dois profissionais da área da saúde, com treinamento específico para todo o processo de  captação, coleta de material para exames, acondicionamento, transporte e entrega no Banco de Tecido Músculo Esquelético.

(  ) sim            (  ) não

Nome : _________________________________________________________________________

Nº do Registro no Conselho de Classe ________________________________________________

Nome : _________________________________________________________________________

Nº do Registro no Conselho de Classe ________________________________________________

3.0– Instalações Físicas:

3.1 - Área de recepção de Tecidos:

- Congelador que atinja temperaturas iguais ou menores que 20º C negativos  para recepção dos materiais a serem congelados                                                                           		(  ) sim               (  ) não

- Refrigerador de 4 +/- 2º C para recepção de tecidos refrigerados (não exigível  para os bancos que não desejarem trabalhar com tecidos refrigerados a 4 graus)                           		(  ) sim               (  ) não

3.2 – Área de armazenamento de tecidos:

- Câmara de ultracongelamento para  armazenamento exclusivo de tecidos em quarentena ou não liberados para uso                                                                                        		(  ) sim               (  ) não

-  Refrigerador de 4 +/- 2º C para armazenamento exclusivo de tecidos refrigerados em quarentena ou não liberados para o uso (não exigível  para os bancos que não desejarem trabalhar com tecidos refrigerados a 4 graus)             	         	(  ) sim               (  ) não

-  Câmara de ultracongelamento para armazenamento exclusivo de tecidos liberados para uso

(  ) sim               (  ) não

-  Refrigerador 4+/- 2º C para armazenamento exclusivo de tecidos refrigerados e liberados para uso (não exigível para os bancos que não desejarem trabalhar com tecidos refrigerados a 4 graus)

(  ) sim               (  ) não

3.3 – Área de Processamento de Tecidos

-  Existe sala de processamento com condicionamento do ar ambiente assegurado classificação mínima classe 10.000 (ISO 7), e contendo em seu interior área para o manuseio propriamente dito dos tecidos, com fluxo laminar e filtros que garantam qualidade de ar na classificação classe 100

(  ) sim               (  ) não

-   Área de separação de tecidos:                                                                             	(  ) sim               (  ) não

- Área Administrativa ( secretaria, recepção, distribuição de material, registro, arquivamento de documentos, pesquisa de dados)                                                                              		(  ) sim               (  ) não

4.0 – Materiais e Equipamentos

- Um refrigerador para recepção de tecidos refrigerados (não exigível para os bancos que não desejarem trabalhar com tecidos refrigerados a 4 graus)             	 	(  ) sim               (  ) não

- Um congelador com temperatura igual ou menor que 20º C negativos para recepção de materiais a serem congelados                                                                                                     		(  ) sim               (  ) não

- Câmara de fluxo laminar                                                                             		(  ) sim               (  ) não

- Um ultracongelador com temperaturas inferiores ou iguais a 80º C negativos exclusivos para tecidos em quarentena ou não liberados para uso                                                    		(  ) sim               (  ) não

- Um ultracongelador com temperaturas inferiores ou iguais a 80º C negativos exclusivos para estocagem tecidos liberados                                                                                    		(  ) sim               (  ) não

- Um refrigerador com temperaturas de 4+/- 2º C positivos para armazenamento de tecidos refrigerados em quarentena ou não liberados para uso (não exigível para os bancos que não desejarem trabalhar com tecidos refrigerados a 4 graus)             		(  ) sim               (  ) não

-  Um refrigerador com temperaturas de 4+/- 2º C positivos, para armazenamento de tecidos refrigerados liberados para uso (não exigível para os bancos que não desejarem trabalhar com tecidos refrigerados a 4 graus)             		(  ) sim               (  ) não

- Uma seladora para as atividades internas		(  ) sim               (  ) não

- Uma seladora para as atividades externas                                                          	(  ) sim               (  ) não

- Embalagens homologadas capazes de suportar os processos a eles submetidos                                       (ultracongelamento, esterilização, etc..) que garantam a qualidade física e esterilidade dos materiais e que sejam registradas ou autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA                                                 		(  ) sim               (  ) não

- Instrumental cirúrgico específico para ablação e processamentos de tecidos muscoesqueléticos                                                           		(  ) sim               (  ) não

- Material para reconstrução física do doador após a captação                        	(  ) sim               (  ) não

O Banco apresenta Manual de Procedimentos de forma detalhada da rotina de procedimentos utilizados pelo Banco e um manual de controle de qualidade de produção/validação periódica dos equipamentos

(  ) sim               (  )não

Para que se componha o referido processo, será necessário anexar declarações do estabelecimento assinadas pelo diretor clínico quando os itens acima forem assinalados positivamente, confirmando a existência dos mesmos materiais e/ou equipamentos no Banco de Tecido Muscoesquelético.

- 5.0 - CARIMBO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO: ______________________________________________

- 6.0 - CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DA CNCDO-ESTADUAL :_______________________

- 7.0 - DATA: ______/______/_______