### MINISTÉRIO DA SAÚDE

### SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

- DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

- COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES

#### ANEXO

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 333/GM/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2000, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE BANCO DE VÁLVULAS, ENCAMINHE-SE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/MS, AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NO PROCESSO Nº ______________________________ DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E ANALISADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

- BANCO DE VÁLVULAS:____________________________________________________________________

- I – SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO PARA BANCO DE VÁLVULAS:

- 1 – NORMAS GERAIS

Exigências gerais para cadastramento:

O Banco deverá funcionar em estabelecimento hospitalar que esteja autorizado pelo Ministério da Saúde a realizar retirada e/ou transplante e/ou enxerto de órgão ou tecido, e devidamente cadastrado pela Secretaria de Assistência à Saúde, conforme estabelecido nesta Portaria.

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR: __________________________________________________________

- CGC:______________________________________________________________________________________

Número do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES__________________

(Preenchimento obrigatório de acordo com a Portaria SAS/MS nº 284 de 25 de junho de 2004)

NATUREZA: 	CONTRATADO				

ESTADUAL				

FEDERAL				

FILANTRÓPICO			

MUNICIPAL				

PRÓPRIO				

UNIVERSITÁRIO			

UNIVERSITÁRIO COM FIDEPS		

ENDEREÇO___________________________________________________________________________________________________________________________________CEP: __________________________________

- MUNICÍPIO:_________________________________________ESTADO:_______________________________

- TELEFONE _________________________________________FAX: __________________________________

EMAIL:____________________________________________________________________________________

O Banco, cumpre no que lhe cabe, ao disposto no Decreto nº 2268 de 30 de junho de 1997 e do Regulamento Técnico aprovado pela Portaria GM/MS Nº 3.407, de 05 de agosto de 1998.

(   ) sim     (   ) não

O Banco apresenta Licença de Funcionamento emitida pela Coordenadoria de Fiscalização Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde.

(   ) sim		(   ) não

n.º da licença próprio para o Banco de Válvula : __________________________

prazo de validade _______________________

2 – NORMAS ESPECÍFICAS:

2.1 - Equipe Técnica:

- um responsável Técnico pelo Banco de Válvulas (médico especialista em cirurgia cardiovascular com experiência comprovada em implante de homoenxertos valvares;

(   ) sim     (    ) não

Nome do médico: ___________________________________________________________

CRM: _____________________________________________________________________

- Um biológo com experiência comprovada nas técnicas de processamento e criopreservação de tecidos cardiovasculares;

(   ) sim     (    ) não

Nome do profissional: _________________________________________________________

Nº no Conselho Regional de Classe ___________________________________________

- Um Bioquímico com experiência comprovada na preparação de soluções isotônicas tamponadas, emprego de meios nutrientes, soluções de antibióticos e agentes crioprotetores para o processamento e criopreservação dos homoenxertos.

(    ) sim      (   ) não

- Dois auxiliares Técnicos – (Técnicos ou auxiliares em enfermagem)

Nome: ________________________________________

Nome:________________________________________

Um Secretário(a) com 2º grau completo

Nome:_________________________________________

2.2 – Instalações Físicas:

Como o Banco deverá estar instalado dentro de hospital, poderá utilizar a infra-estrutura geral deste hospital, como serviço de lavanderia, rouparia, limpeza e esterilização de materiais, farmácia e outros.

O hospital onde se encontra instalado o banco de Válvulas conta com:

- Serviço de lavanderia                                          (   ) sim     (   ) não

- Serviço de Rouparia                                            (   ) sim     (   ) não

- Serviço de limpeza e esterilização de materiais  (   ) sim     (   ) não

- Serviço de farmácia                                             (   ) sim     (   ) não

Especificamente, o Banco deverá contar no mínimo com as seguintes instalações:

- Sala de Processamento de Homoenxertos – sala com dimensões entre 15 e 20 m², construída de acordo com os padrões exigidos para salas cirúrgicas, permitindo adequada manutenção e limpeza. A sala deverá contar com fluxo laminar de ar ou, alternativamente, ser equipada com capela de fluxo laminar

(   ) sim         (   ) não

-    Sala de Estocagem de Homoenxertos – sala com os mesmos padrões construtivos da sala de processamento, porém sem necessidade de fluxo laminar. Instalação de freezers especiais para estocagem.

(   ) sim         (   ) não

-  Secretaria – sala adequada aos trabalhos de secretaria, arquivamento de documentos e serviço telefônico.

(   ) sim         (   ) não

2.3 – Equipamentos:

O Banco deverá contar, no mínimo, com os seguintes equipamentos/materiais:

- Um Freezer computadorizado - que permita o congelamento controlado e gradual dos enxertos (1ºC/min) até temperaturas de –100ºC.

(   ) sim         (   ) não

- Um Freezer - que possibilite a estocagem de homoenxertos em temperaturas inferiores a –130ºC. Nessa categoria existem duas possibilidades: freezer mecânico que permite temperatura de –150ºC ou freezer de nitrogênio líquido, com temperaturas entre –150 a –196ºC.

(   ) sim         (   ) não

-    Cryoshipper (reservatório especial de transporte)- são pequenos reservatórios alimentados pelo nitrogênio líquido e que mantêm temperatura de –150ºC por até 10 dias

(   ) sim         (   ) não

- Butijões especiais para armazenamento de nitrogênio líquido – necessários para a alimentação permanente dos frezzers de estocagem, para os cryoshippers e para o sistema de backup do freezer mecânico de estocagem.

(   ) sim         (   ) não

- Uma Geladeira comum para a manutenção das soluções nutrientes e antibióticas, assim como para os enxertos durante a fase de esterilização.

(   ) sim         (   ) não

- Uma Capela de Fluxo Laminar – utilizadas para a dissecção e manipulação dos homoenxertos, assim como para a preparação de soluções. É necessária quando a sala não é equipada com sistema de fluxo laminar

(   ) sim         (   ) não

-    Material cirúrgico para dissecção dos homoenxertos, incluindo tesouras, porta-agulhas, pinças, réguas, obturadores graduados, cubas e outros.

(   ) sim         (   ) não

2.4 – Controle de Qualidade dos Homoenxertos Valvares:

O Banco deverá desenvolver um programa de controle de qualidade dos homoenxertos, devidamente estabelecido por meio de normas e rotinas escritas e assinadas pelo seu Responsável Técnico.

O controle de qualidade básico dos homoenxertos :

-   A Inspeção visual é realizada por observadores capacitados (normalmente o cirurgião cardiovascular ou o biólogo responsável);

(   ) sim         (   ) não

-   Realiza teste de competência valvar com solução salina isotônica;

(   ) sim         (   ) não

-  Realiza análise dos gráficos das curvas de congelamento;

(   ) sim         (   ) não

- Realiza culturas bacteriológicas para afastar a possibilidade de contaminação;

(   ) sim         (   ) não

- Realiza análise histológica;

(   ) sim         (   ) não

-   Realiza cultura de fibroblastos para análise do grau de viabilidade celular

(   ) sim         (   ) não

2.5 – Vistoria realizada pela Secretaria Estadual ou Secretaria Municipal de Saúde com representante da  Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos.

Representante da Secretaria de Estado da Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde

Nome: _______________________________________________________________________

Representante da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos

Nome: _______________________________________________________________________

II - INTERESSE DO GESTOR ESTADUAL NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE VALVULAS, DENTRO DO PLANO ESTADUAL:

_______________________________________________________________________________

__

__

- III - CONCLUSÃO

O Banco de Válvulas atende as exigências da Portaria nº 333/GM de 24/03/00, para cadastramento de Banco de Válvulas:  	SIM 	NÃO

IV - PARECER ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE:

________________________________________________________________________________

- V - DATA: ______/______/_______

- VI – CARIMBO E ASSINATURA DO

- COORDENADOR DA CNCDO-ESTADUAL ___________________________________